岳阳市公安局

岳公字[2016]10号A类

对岳阳市七届人大五次会议第125号建议的答复

李春艳等1名代表：

你提出的《关于切实加强我市加油站加气站消防安全管理、保障百姓生命、财产安全的建议》收悉。现答复如下：

建议中提到的恒大名都后面，金鹗西路上的加油站和加气站分属为中国石油化工股份有限公司湖南岳阳石油分公司的金鹗西路加油站，岳阳华润燃气有限公司的金鹗西路CNG加气站。据查，金鹗西路CNG加气站已于2009年7月16日经我消防部门验收合格并投入使用，金鹗西路加油站已于2011年3月21日经我消防部门验收合格并投入使用，此两站我消防部门均严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）(2006年版）要求进行消防设计审核和消防验收，加油站与加气站之间不存在间距不足的安全隐患。我消防部门一直以来将加油站、加气站等易燃易爆场所列入消防安全重点单位和重点监管范围，以后也将继续加大日常监督检查力度，确保此类场所的消防安全。

感谢你们对消防工作的关心和支持。

岳阳市公安局

2016年6月8日

承办负责人：喻伟民

承办人及联系电话：曾江波  0730—8619295